## Slide 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
BẢO VỆ
LUẬN VĂN
NỀN TẢNG GIÁM SÁT
HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI
GVHD: ThS Bùi Quốc Bảo
SVTH: Phạm Thái Hòa 1711441
Trần Ngọc Trâm 1713587
TP.Hồ Chí Minh 12/08/2020

## Slide 2
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
THIẾT KẾ PHẦN MỀM
KIỂM TRA SẢN PHẨM
ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
2
3
4
5
6
TỔNG QUAN
1

## Slide 3
Luận văn tốt nghiệp
01
TỔNG QUAN
Năng Lượng Mặt Trời
Câu hỏi đặt ra:
Làm thế nào để giám sát các thông số trong hệ thống năng lượng điện mặt trời?
Làm thế nào để phát hiện kịp thời các sự cố?
Làm thế nào để chủ đầu tư nhìn thấy được lợi ích kinh tế của công trình mình đầu tư?
Giải pháp: Xây dựng một nền tảng giám sát các hệ thống năng lượng điện mặt trời.
Một số giải pháp
SolarEdge Monitoring Platform
Hệ thống PV SCADA & PPC
Giải pháp quản lí hệ thống năng lượng mặt trời của MES-Engineering
Phân tích
Gateway
Thu thập dữ liệu
Gửi dữ liệu lên server
Trực quan hoá dữ liệu
Cung cấp các tương tác người dùng
Ứng dụng web
Nền tảng giám sát năng lượng điện mặt trời gồm 2 phần chính:

## Slide 4
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
THIẾT KẾ PHẦN MỀM
ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
2
3
4
5
6
TỔNG QUAN
1
KIỂM TRA SẢN PHẨM

## Slide 5
Luận văn tốt nghiệp
02
MỤC TIÊU
Tìm hiểu nền tảng giám sát hệ thống điện mặt trời
Xây dựng và thực hiện gateway
Xây dựng và thực hiện ứng dụng web
WEB APPLICATION
GATEWAY
METER
INVERTER
GIỚI THIỆU
ĐỀ TÀI
WEATHER STATION

## Slide 6
Luận văn tốt nghiệp
03
MỤC TIÊU
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
Panel
Panel
Combiner box
Combiner box
Inverter
Inverter
Gateway
Meter
Grid
Web App
Weather station
Nền tảng giám sát hệ thống điện mặt trời

## Slide 7
Luận văn tốt nghiệp
03
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
GATEWAY
SERVER
MỤC TIÊU
Firmware Gateway
Desktop App
Context Broker
Web App

## Slide 8
GIỚI THIỆU
ĐỀ TÀI
NHIỆM VỤ
Phân chia công việc
Phạm Thái Hòa
Trần Ngọc Trâm
01 Tìm hiểu cách xây dựng một ứng dụng web (Web App)
02 Tìm hiểu về ReactJS và NodeJS
04 Sử dụng NodeJS tiến hành xây dựng backend server cho ứng dụng web
05 Tiến hành deploy ứng dụng web
06 Kết nối với dữ liệu thực được gửi lên từ gateway
03 Sử dụng ReactJS tiến hành xây dựng giao diện ứng dụng web
07 Xây dựng phần mềm cho thiết bị gateway
09 Tìm hiểu về hệ điều hành FreeRTOS và thiết kế, xây dựng hệ điều hành cho thiết bị
11 Kiểm tra đánh giá các chức năng cơ bản của một gateway trong nền tảng
12 Kiểm tra đánh giá độ trễ của các luồng dữ liệu trong gateway.
10 Thiết kế giao diện người dùng để thao tác với gateway
Luận văn tốt nghiệp
04
08 Tìm hiểu các tính năng của một gateway trong nền tảng giám sát điện mặt trời.

## Slide 9
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
THIẾT KẾ PHẦN MỀM
ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
2
3
4
5
6
TỔNG QUAN
1
KIỂM TRA SẢN PHẨM

## Slide 10
THIẾT KẾ
PHẦN CỨNG
Luận văn tốt nghiệp
SƠ ĐỒ KHỐI
HỆ THỐNG
05
Device
GATEWAY
Device
Device
Mongo DB
CONTEXT BROKER
WEB APP
Modbus
Modbus
Modbus
MQTT
HTTP
Edge
Server

## Slide 11
THIẾT KẾ
PHẦN CỨNG
Luận văn tốt nghiệp
YÊU CẦU GATEWAY
06
Modbus Master ở 2 cổng RS485
Có cổng Ethernet để triển khai các dịch vụ trên lớp mạng để giao tiếp với platform trên server
Có khe thẻ nhớ SD để lưu các thông tin, các sự kiện trên gateway

## Slide 12
THIẾT KẾ
PHẦN CỨNG
Luận văn tốt nghiệp
PHÂN TÍCH
GATEWAY
07
SD card
Ethernet
Header PD, PE
Header PF, PG
Header SWD
Header UEXT
OLIMEX STM32-E407 DEVELOPMENT BOARD
STM32F407ZG
Đề xuất của nhóm

## Slide 13
THIẾT KẾ
PHẦN CỨNG
Luận văn tốt nghiệp
07
SƠ ĐỒ KHỐI GATEWAY
2xSerial
Ethernet
SDIO
UART
RMII

## Slide 14
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
THIẾT KẾ PHẦN MỀM
ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
2
3
4
5
6
TỔNG QUAN
1
KIỂM TRA SẢN PHẨM

## Slide 15
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
Luận văn tốt nghiệp
MQTT
là một giao thức truyền thông điệp theo mô hình publish/subscribe, được sử dụng cho các thiết bị IoT với băng thông thấp, độ tin cậy cao và khả năng được sử dụng trong mạng lưới không ổn định
Modbus
là một chuẩn giao tiếp theo mô hình Master/Slave (Client/Server), được phát triển cho các ứng dụng trong công nghiệp, với ưu điểm là dễ triển khai và bảo trì, cho phép liên lạc giữa nhiều thiết bị cùng lúc được kết nối một mạng
FreeRTOS
là một hệ điều hành nhúng thời gian thực mã nguồn mở. FreeRTOS được thiết kế phù hợp cho nhiều hệ nhúng nhỏ gọn vì nó chỉ triển khai rất ít các chức năng như: cơ chế quản lý bộ nhớ và tác vụ cơ bản, các hàm API quan trọng cho cơ chế đồng bộ.
08
THIẾT KẾ FIRMWARE GATEWAY

## Slide 16
Luận văn tốt nghiệp
09
GATEWAY
Firmware Gateway
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
Gateway Starting
Gateway Task
Gateway Data Flow
Desktop App
THIẾT KẾ FIRMWARE GATEWAY

## Slide 17
Luận văn tốt nghiệp
GATEWAY STARTING
START
XÂY DỰNG
TRÌNH KHỞI ĐỘNG GATEWAY
Thiết lập các ngoại vi. Load các thông số cấu hình gateway từ SD card
Load thông số mặc định từ bộ nhớ Flash
Các thông số nạp thành công ?
No
Yes
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
09
Boot to RTOS
Main Controller Task

## Slide 18
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
10
GATEWAY TASK
XÂY DỰNG KHỐI NHIỆM VỤ GATEWAY
Luận văn tốt nghiệp

## Slide 19
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
11
Luận văn tốt nghiệp
GATEWAY DATA FLOW
XÂY DỰNG LUỒNG DỮ LIÊU TRONG GATEWAY
MQTT
Modbus
Downlink
Uplink
GATEWAY DATA HANDLER

## Slide 20
Luận văn tốt nghiệp
11
GATEWAY
Firmware Gateway
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
Gateway Starting
Gateway Task
Gateway Data Flow
Desktop App
Desktop App Data Flow
Desktop App Task

## Slide 21
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
12
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ ỨNG DỤNG DESKTOP
Qt
Là một framework UI mã nguồn mở, cho phép tạo ứng dụng với giao diện đồ họa. Ứng dụng tạo ra bởi Qt có thể chạy trên desktop, mobile hay trên các hệ thống nhúng

## Slide 22
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
13
Luận văn tốt nghiệp
01
02
03
Thiết kế giao diện Qt
Thiết kế tính năng kết nối qua serial port
Thiết kế giao diện điều khiển các luồng dữ liệu
Yêu cầu thiết kế
THIẾT KẾ ỨNG DỤNG DESKTOP

## Slide 23
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
14
Luận văn tốt nghiệp
Mô hình phần mềm giao diện GATEWAY
DESKTOP APP
SQLITE DATABASE
VIEW
Request
Data
Response
Data
THIẾT KẾ ỨNG DỤNG DESKTOP

## Slide 24
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
Luận văn tốt nghiệp
SƠ ĐỒ KHỐI
TOÀN HỆ THỐNG
05
Device
GATEWAY
Device
Device
Mongo DB
CONTEXT BROKER
WEB APP
Modbus
Modbus
Modbus
MQTT
HTTP
Server
CONTEXT BROKER

## Slide 25
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
15
XÂY DỰNG KHỐI CONTEXT-BROKER
Context Broker là phần back end server được xây dựng trên nền tảng NodeJS. Context Broker được xây dựng như một dịch vụ cung cấp các API với các chức năng sau:
Tạo các entity
Cấu hình Gateway
Nhận và lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
Cung cấp các phương thức truy cập dữ liệu

## Slide 26
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
15
XÂY DỰNG KHỐI CONTEXT-BROKER
Tạo các Entity
Entity là một đối tượng ảo được tạo ra trên server đại diện cho một đối tượng thực trong hệ thống.
Các loại Entity trong hệ thống:
Site
Gateway
Device

## Slide 27
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
15
XÂY DỰNG KHỐI CONTEXT-BROKER
Cấu hình Gateway
Trước khi bắt đầu gửi dữ liệu, gateway cần phải gửi một gói tin provision để cấu hình.
Cấu trúc gói tin provision:

## Slide 28
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
15
XÂY DỰNG KHỐI CONTEXT-BROKER
Nhận và lưu trữ dữ liệu
Sau khi gateway gửi gói provision, gateway sẽ tiến hành thu thập dữ liệu từng các device và tiến hành gửi các gói tin telemetry.
Cấu trúc gói tin telemetry:

## Slide 29
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
15
XÂY DỰNG KHỐI CONTEXT-BROKER
Cung cấp các phương thức truy cập dữ liệu
Context Broker cung cấp các phương thức truy cập dữ liệu theo ngày, tháng, hoặc năm. Ngoài ra context broker còn cung cấp các bộ lọc giúp người dùng có thể lấy tất cả dữ liệu hoặc chỉ lấy các giá trị đầu cuối.
Cấu trúc API dùng để truy cập dữ liệu:

## Slide 30
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
Luận văn tốt nghiệp
SƠ ĐỒ KHỐI
TOÀN HỆ THỐNG
05
Device
GATEWAY
Device
Device
Mongo DB
CONTEXT BROKER
WEB APP
Modbus
Modbus
Modbus
MQTT
HTTP
Server
WEB APP

## Slide 31
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
17
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Mô hình quản lý Web App
User
Site 1
Gateway 2
Gateway 1
Site 2
Gateway 1
Gateway 2
Device2
Device2
Device2
Device2
Device1
Device1
Device1
Device1

## Slide 32
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
17
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Quy trình hoạt động của web App
Bước 1: Admin tiến hành tạo Site
Bước 2: Admin tiến hành tạo gateway thuộc Site đã tạo
Bước 3: Gateway thực lớp vật lý tiến hành gửi gói tin provision chứa thông tin cấu hình gateway​
Bước 7: Admin tiến hành tạo tài khoản user và bổ nhiệm quyền truy cập vào Site cho các tài khoản tương ứng
Bước 4: Web App nhận gói tin provision. Admin tiến hành tạo các device và mapping các channel của device
Bước 5: Gateway thực lớp vật lý tiến hành gửi các gói tin Telemetry chứa dữ liệu thu thập được từ các device theo một chu kỳ nhất định
Bước 6: Admin kiểm tra việc kết nối dữ liệu qua giao diện web app

## Slide 33
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
17
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Bước 1: Admin tiến hành tạo Site
Bước 2: Admin tiến hành tạo gateway thuộc Site đã tạo
Bước 3: Gateway thực lớp vật lý tiến hành gửi gói tin provision chứa thông tin cấu hình gateway.
Bước 4: Web App nhận gói tin provision. Admin tiến hành tạo các device và mapping các channel của device
Danh sách các device được gửi lên trong gói tin provision
Giao diện tiến hành tạo device:
Bước 5: Gateway thực lớp vật lý tiến hành gửi các gói tin Telemetry chứa dữ liệu thu thập được từ các device theo một chu kỳ nhất định
Bước 6: Admin kiểm tra việc kết nối dữ liệu qua giao diện web app
Bước 7: Admin tiến hành tạo tài khoản user và bổ nhiệm quyền truy cập vào Site cho các tài khoản tương ứng

## Slide 34
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
18
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Xây dựng ứng dụng back-end hỗ trợ tính năng User Authentication và Authorization
Sự khác nhau giữa Authentication và Authorization ?
Authentication
Xác định danh tính của người dùng
Trả lời câu hỏi:
“Bạn là ai?”
Authorization
Xác định quyền truy cập của người dùng
Trả lời câu hỏi:
“Bạn được phép làm gì?”
Token-base authentication
Là phương thức xác thực bằng chuỗi mã hoá
Cho phép người dùng nhập username,password để nhận về một chuỗi mã token
Mã token được sử dụng để xác minh “quyền truy cập” vào tài nguyên.
Flow của authentication với JWT
Tiến hành xây dựng ứng dụng NodeJS với các chức năng sau:
Người dùng có thể đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản.
Phân quyền tài khoản người dùng theo role. Với mỗi role, người dùng có quyền khác nhau để truy cập vào tài nguyên.

## Slide 35
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
19
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Xây dựng giao diện Web App
Giao diện trang Login

## Slide 36
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
20
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Xây dựng giao diện Web App
Giao diện trang Site Management
Giao diện tạo một Site Mới
Giao diện quản lý các Site
Giao diện tạo gateway
Giao diện bổ nhiệm quyền truy cập site cho một tài khoản user
Giao diện quản lý các gateway thuộc 1 site bất kỳ
Giao diện quản lý thông tin cấu hình của gateway
Giao diện mapping channel và tạo device
Giao diện quản lý các device đã tạo

## Slide 37
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
21
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Xây dựng giao diện Web App
Giao diện trang Account Management
Giao diện tạo một tài khoản user
Giao diện quản lý các tài khoản user

## Slide 38
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
22
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Xây dựng giao diện Web App
Giao diện trang Datatype Editor

## Slide 39
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
23
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Xây dựng giao diện Web App
Giao diện trang FleetView

## Slide 40
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
24
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Xây dựng giao diện Web App
Giao diện trang Site List
Giao diện hiểu thị trang Site List chế độ đối tượng
Giao diện hiển thị trang Site List chế độ danh sách

## Slide 41
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
25
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Xây dựng giao diện Web App
Giao diện trang LeaderBoard
Giao diện hiển thị trang LeaderBoard
Giao diện xem thông tin chi tiết Production Completion Rate

## Slide 42
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
26
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Xây dựng giao diện Web App
Giao diện trang Site View
Giao diện hiển thị trang Site View ở chế độ ngày
Giao diện hiển thị trang Site View ở chế độ tháng
Giao diện hiển thị trang Site View ở chế độ năm

## Slide 43
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
27
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Xây dựng giao diện Web App
Giao diện trang Site KPI
Giao diện hiển thị trang Site KPI ở chế độ ngày
Giao diện hiển thị trang Site KPI ở chế độ tháng
Giao diện hiển thị trang Site KPI ở chế độ năm

## Slide 44
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
28
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Xây dựng giao diện Web App
Giao diện trang Device List
Giao diện danh sách các Inverter
Giao diện hiển thị chi tiết các thông số của Inverter
Giao diện danh sách các Energy Meter
Giao diện hiển thị chi tiết các thông số của Energy Meter
Giao diện hiển thị danh sách các Weather Station
Giao diện hiển thị chi tiết các thông số của Weather Station

## Slide 45
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
29
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Xây dựng giao diện Web App
Giao diện trang Charting Tool
Giao diện chính của trang Charting Tool
Giao diện cấu hình các phân tích của trang charting tool
Giao diện hiển thị dữ liệu phân tích dưới dạng biểu đồ
Giao diện hiển thị dữ liệu phân tích dưới dạng bảng

## Slide 46
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
30
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Xây dựng giao diện Web App
Giao diện trang Availability

## Slide 47
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
31
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Xây dựng giao diện Web App
Giao diện trang Topology Analysis

## Slide 48
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
32
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Xây dựng giao diện Web App
Giao diện trang Budget Production Input
Giao diện chính trang Budget Production Input
Giao diện nhập sản lượng điện lý thuyết

## Slide 49
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
33
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Xây dựng giao diện Web App
Giao diện trang Budget Insolation Input
Giao diện chính trang Budget Insolation Input
Giao diện nhập các giá trị năng lượng bức xạ mặt trời lý thuyết

## Slide 50
Luận văn tốt nghiệp
THIẾT KẾ
PHẦN MỀM
34
XÂY DỰNG KHỐI
WEB APP
Xây dựng giao diện Web App
Giao diện trang Data Report
Giao diện file report PDF

## Slide 51
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
THIẾT KẾ PHẦN MỀM
ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
2
3
4
5
6
TỔNG QUAN
1
KIỂM TRA SẢN PHẨM

## Slide 52
Luận văn tốt nghiệp
34
CÁC KẾT NỐI TRÊN GATEWAY SAU KHI HOÀN THÀNH
KIỂM TRA SẢN PHẨM
2 port Modbus
Cổng Serial

## Slide 53
Luận văn tốt nghiệp
35
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG GATEWAY
KIỂM TRA SẢN PHẨM
Mạng đơn thiết bị
SHT20
Modbus
Simulator

## Slide 54
Luận văn tốt nghiệp
37
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG GATEWAY
KIỂM TRA SẢN PHẨM
Mạng đơn thiết bị
Modbus Slave Simulator
Gateway
Các thông số bài kiểm tra:
Modbus Slave: Slave simulator
Modbus Mode: RTU Mode, Serial 9600, 8, N1.
Function: Read Holding Register (0x03), Read Coil Register (0x01), Read Input Register (0x04)
MAX485-RS485
Transceiver
USB
RS485-TTL
Converter

## Slide 55
Luận văn tốt nghiệp
37
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG GATEWAY
KIỂM TRA SẢN PHẨM
Mạng đơn thiết bị

## Slide 56
Luận văn tốt nghiệp
37
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG GATEWAY
KIỂM TRA SẢN PHẨM
Mạng đơn thiết bị
Gateway
SHT20
MAX485-RS485
Transceiver
Các thông số bài kiểm tra:
Modbus Slave: Temperature and Humidity sensor
Modbus Mode: RTU Mode, Serial 9600, 8, N1.
Function: Read Input Register (0x04)

## Slide 57
Luận văn tốt nghiệp
38
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG GATEWAY
KIỂM TRA SẢN PHẨM
Mạng đơn thiết bị
SHT20
Nhận xét:
Gateway có thể giao tiếp với phần mềm giả lập Modbus Slave và thiết bị Modbus thật thông qua các function cơ bản

## Slide 58
Luận văn tốt nghiệp
39
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG GATEWAY
KIỂM TRA SẢN PHẨM
Mạng đa thiết bị (hệ thống thu thập điện mặt trời giả lập)
ENERGY METER
Model: PM5350
WEATHER STATION
Model: VSN800-14
INVERTER
Model: SUN2000

## Slide 59
Luận văn tốt nghiệp
37
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG GATEWAY
KIỂM TRA SẢN PHẨM
Modbus Slave Simulator
Gateway
Mạng đa thiết bị (hệ thống thu thập điện mặt trời giả lập)
Các thông số bài kiểm tra:
Modbus Slave: 5 slave simulator (3 inverter, 1 meter, 1 weather station)
Modbus Mode: RTU Mode, Serial 9600, 8, N1.
Function: Read Holding Register (0x03)

## Slide 60
Luận văn tốt nghiệp
40
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG GATEWAY
KẾT LUẬN & HƯỚNG
PHÁT TRIỂN
Tổng số channel | Tổng số gói đọc | Số gói lỗi | Loại lỗi
93 | 1000 | 2 | Timeout
93 | 5000 | 9 | Timeout
93 | 10000 | 23 | Timeout
93 | 50000 | 84 | Timeout
Nhận xét: Qua các quá trình kiểm tra và tìm hiểu, các gói tin quá thời gian không phản hồi do bị lỗi thông qua đường truyền và bị loại khỏi hàng đợi bởi FreeModbus; các đường bus kết nối tiếp xúc chưa tốt gây ra lỗi ở vài gói tin.
Mạng đa thiết bị (hệ thống thu thập điện mặt trời giả lập)

## Slide 61
Luận văn tốt nghiệp
02
KẾT LUẬN & HƯỚNG
PHÁT TRIỂN
KẾT LUẬN
Đánh giá độ trễ các luồng dữ liệu trong Gateway
Luận văn tốt nghiệp
41
ĐÁNH GIÁ ĐỘ TRỄ CÁC LUỒNG DỮLIỆU GATEWAY
KIỂM TRA SẢN PHẨM
MQTT
Request
Gateway
Modbus Slave
Modbus
Time
MQTT
Time
Các thông số bài kiểm tra:
Mạng LAN: 100Mbps, Router Huawei HG8045A.
MQTT Broker: Mosquitto broker on cloud (https://mosquito.org)
MQTT Client: Gateway Modbus with LAN8710A at 100Mbps
Modbus Mode: RTU Mode, Serial: 9600, 8, N, 1.

## Slide 62
Luận văn tốt nghiệp
02
KẾT LUẬN & HƯỚNG
PHÁT TRIỂN
KẾT LUẬN
Đánh giá độ trễ các luồng dữ liệu trong Gateway
Luận văn tốt nghiệp
42
ĐÁNH GIÁ ĐỘ TRỄ CÁC LUỒNG DỮLIỆU GATEWAY
KIỂM TRA SẢN PHẨM
Thời gian tổng của gói tin đi trong mạng
No | QoS | Tổng số gói | Số gói lỗi | Thời gian trung bình 1 gói tin (ms)
1 | 0 | 100 | 0 | 241,09
2 | 0 | 200 | 0 | 247,09
3 | 0 | 300 | 0 | 243,87

## Slide 63
Luận văn tốt nghiệp
02
KẾT LUẬN & HƯỚNG
PHÁT TRIỂN
KẾT LUẬN
Đánh giá độ trễ các luồng dữ liệu trong Gateway
Luận văn tốt nghiệp
42
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG WEB
KIỂM TRA SẢN PHẨM
Gateway tiến hành mô phỏng hoạt động của một trạm Solar với các thiết bị sau:
3 Inverter
1 Energy Meter
1 Weather Station

## Slide 64
Luận văn tốt nghiệp
02
KẾT LUẬN & HƯỚNG
PHÁT TRIỂN
KẾT LUẬN
Đánh giá độ trễ các luồng dữ liệu trong Gateway
Luận văn tốt nghiệp
42
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG WEB
KIỂM TRA SẢN PHẨM
Kết quả thu được:
Giao diện trang Site View
Giao diện trang Device List

## Slide 65
Luận văn tốt nghiệp
02
KẾT LUẬN & HƯỚNG
PHÁT TRIỂN
KẾT LUẬN
Đánh giá độ trễ các luồng dữ liệu trong Gateway
Luận văn tốt nghiệp
42
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG WEB
KIỂM TRA SẢN PHẨM
Nhận xét:
Ứng dụng web đáp ứng khả năng tạo Site, Gateway, Device
Ứng dụng web có khả năng nhận gói tin provision và tiến hành cấu hình gateway
Ứng dụng web đáp ứng khả năng hiển thị dữ liệu được gửi lên từ gateway
Việc cập nhật dữ liệu mới được thực mỗi 5s một lần, đáp ứng khả năng hiển thị dữ liệu realtime

## Slide 66
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
THIẾT KẾ PHẦN MỀM
ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
2
3
4
5
6
TỔNG QUAN
1
KIỂM TRA SẢN PHẨM

## Slide 67
Luận văn tốt nghiệp
43
ĐÁNH GIÁ & HƯỚNG
PHÁT TRIỂN
ƯU ĐIỂM
GATEWAY
WEB
01 Nhóm đã biết phân tích và đưa ra thiết kế phù hợp
03 Triển khai thành công MQTT. Chuẩn hóa các gói dữ liệu giao tiếp với server
04 Board hoạt động đúng theo những yêu cầu đã đặt ra
02 Triển khai thành công Modbus Master. Có thể tùy biến để nâng số lượng thiết bị Modbus Slave.
01 Xây dựng thành công các chức năng cơ bản cần có của một ứng dụng web: đăng nhập, đăng xuất, quản lý và phân quyền người dùng.
02 Xây dựng các giao diện quản lý đa dạng, đầy đủ, đáp ứng khả năng trực quan hoá dữ liệu của một hệ thống NLMT
03 Mô hình quản lý hệ thống theo các cấp. Cho phép thực hiện các cấu hình linh hoạt, dễ dàng mở rộng, có khả năng quản lý multi-site
04 Việc lưu trữ và truy cập dữ liệu được thực hiện thành công
ĐÁNH GIÁ

## Slide 68
Luận văn tốt nghiệp
44
ĐÁNH GIÁ & HƯỚNG
PHÁT TRIỂN
NHƯỢC ĐIỂM
GATEWAY
WEB
01 Chưa phát triển board mạch hoàn chỉnh làm ảnh hưởng đến kết nối các giao thức.
02 Chỉ triển khai Modbus RTU với các chức năng đọc ghi cơ bản nhất.
03 Xử lý lớp giao thức MQTT trên nền tảng vi điều khiển vẫn còn chậm do đó ảnh hưởng đến tốc độ của Gateway.
01 Việc cập nhật và hiển thị dữ liệu chưa thực sự realtime
02 Ứng dụng có thể hoạt động bị chậm khi lượng truy cập nhiều
03 Chưa có khả năng thực hiện các tính toán phức tạp
04 Phần giao diện ứng dụng chưa tương thích với các loại thiết bị có độ phân giải khác nhau
ĐÁNH GIÁ

## Slide 69
Luận văn tốt nghiệp
45
ĐÁNH GIÁ & HƯỚNG
PHÁT TRIỂN
GATEWAY
WEB
01 Tích hợp thêm module SIM 4G. Triển khai Modbus TCP.
02 Hoàn chỉnh board mạch gateway
01 Chuyển đổi ứng dụng hoạt động theo mô hình websocket để việc hiển thị dữ liệu đáp ứng realtime hoàn toàn
02 Xây dựng them các khả năng tính toán phức tạp
03 Tiếp tục hoàn thiện giao diện, cung cấp khả năng đáp ứng responsive
03 Phát triển các chức năng chuẩn đoán tại biên.
04 Phát triển các tính năng ứng dụng Desktop để người dùng dễ quản lý gateway.
04 Xây dựng thêm các Rule Engine cung cấp khả năng thực hiện các Alarm
HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Slide 70
Luận văn tốt nghiệp
CÁM ƠN
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE !
GVHD: ThS Bùi Quốc Bảo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

## Slide 71
Luận văn tốt nghiệp
45
PHỤ LỤC

## Slide 72
Luận văn tốt nghiệp
45
PHỤ LỤC

## Slide 73
Luận văn tốt nghiệp
45
PHỤ LỤC

## Slide 74
Luận văn tốt nghiệp
45
PHỤ LỤC